Матеріально-технічне забезпечення ХЗОШ № 124

| 1. Загальна характеристика навчального закладу |
| --- |
| Кількість будівель/ технічний стан | Проектна потужність, рік забудови | Фактична кількість дітей | Кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень / технічний стан |
| 2 шт., задовільний | Проектна потужність - 1320 місць. Рік забудови - 1973 р. | 893 учня | Навчальних – 42 Підсобних – 10 Адміністративних – 7 Стан задовільний |

| 2. Аналіз та технічний стан будівель та приміщень |
| --- |
|  | Загальна характеристика | Потребує ремонту |
| Актова зала | Площа зали - 250 м2 У незадовільному стані. Стеля «Амстронг». На стінах шпалери. Підлога паркетна. Пластикові вікна. | Капітальний ремонт |
| Спортивний зал | Площа - 301 м2 Стеля в незадовільному стані. Підлога дерев’яна. | Капітальний ремонт стелі |
| Бібліотека | Загальна площа 127 м2 (у тому числі читальна зала - 36 м2, книгосховище - 36 м2) | Частковий ремонт стін та стелі |
| Вхідна група | Тамбур металопластиковий, вхідні двері металеві з енергозберігаючими вікнами. Два вікна енергозберігаючі. | Центральний ганок потребує ремонту. Вхідна група потребує ремонту |

| 2. Аналіз та технічний стан будівель та приміщень |
| --- |
|  | Загальна характеристика | Потребує ремонту |
| Кількість поверхів | Класний блок має висоту в чотири поверхи та блок загально шкільних приміщень в 2 поверхи. Будівля школи складається із збірних залізобетонних елементів. Загальна площа 2492,3 м2 | Частковий ремонт |
| Коридори | Загальна площа 1429,7 м2 Паркетна підлога | Заміна паркетної підлоги, косметичний ремонт |
| Сходи | Загальна площа 158 м2 Площадки, накладки, металеві перила | Косметичний ремонт |
| Стан віконних блоків | Незадовільний | Заміна |
| Санвузли | 11 санвузлів знаходяться у задовільному стані; | Встановити кабінки у дівчачих кімнатах, капітальний ремонт |
| Харчоблок | Обідня зала розрахована на 230 посадочних місця; кухня; мийна; кладова; гардероб для персоналу; санвузел. | Кухня потребує капітального ремонту |
| Підсобні приміщення | Лаборантських - 3 шт., для техперсоналу - 4 шт., кладова - 2 шт., у бібліотеці книгосховище - 1 шт. | Капітальний ремонт |
| Підвал (технічний стан/наявність бомбосховища на 267 чол.) | Підвал сухий. Бомбосховище розраховане на 267 чол. | Капітальний ремонт |
| Медичний кабінет | Загальна площа 24,7 м2 | Частковий ремонт |
| Навчальні кабінети | 42 | Частковий ремонт |
| Кабінет інформатики | Загальна площа 66,8 м2 + 54 м2 | Капітальний ремонт |

| 3. Покрівля |
| --- |
| Вид покрівлі | Площа покрівлі | Технічний стан покрівлі |
| Суміщена рулонна, не вентильована з внутрішнім водостоком | 2088 м2 | 2-й поверх, спортивна зала потребує ремонту |

| 4. Загальна характеристика інженерних мереж |
| --- |
| Тепломережа/технічний стан | Водопостачання, водовідведення/технічний стан | Електромережа/технічний стан | Прилади обліку/технічний стан |
| Потребує ремонту | Потребує ремонту | Потребує ремонту | Задовільний |

| 5. Загальна характеристика території |
| --- |
|  | Загальна характеристика | Технічний стан та потреба в ремонті |
| Загальна площа території | Загальна площа 2,2943 га | Частковий ремонт |
| Площа асфальтобетонного покриття | Загальна площа 4000 м2 | Асфальтування - 2000 м2 |
| Сходи | 9 сходинкових площадок. Сходинки з накладок. Перила металеві. Загальна площа 158 м2 | Частковий ремонт |
| Огорожа | Відсутня | Капітальний ремонт |
| Загальна кількість зелених насаджень | 184 шт. | Потребують кронування |
| Характеристика малих архітектурних форм | Сміттєзбірник, сарай | Сарай- капітальний ремонт |
| Контейнери для вивозу сміття/технічний стан, кількість | Пластиковий контейнер - 2 шт. | - |
| Майданчик на твердій основі під контейнери для сміття | Бетон - 8 м2 | Задовільний |
| Освітлення (наявність стовпів, ламп та їх функціональність) | 26 залізобетонних стовпів, 36 ламп | Задовільний |

| 6. Оснащення приміщень навчального закладу |
| --- |
| Найменування | В наявності | Потребує заміни |
| Харчоблок (технологічне обладнання/господарчі товари) | Ваги UNS-150 - 1 шт. Плита електрична - 1 шт. Секційна лінія (роздача) - 1 шт. Електросковорода- 1 шт. Шафа жарочна - 1 шт. Холодильник - 1 шт. Стіл обробний - 8 шт. | Електросковорода, холодильник |
| Медичний кабінет (ліки/обладнання/господарчі товари) | Ваги медичні - 1 шт. Холодильник - 1 Кушетки медичні - 1 шт. Лампа ультрафіолетова - 1 шт. Водонагрівач - 1 шт. Опромінювач бактеріцидний - 1 шт.. Носилки медичні - 1 шт. Зростомір - 1 шт. Освітлювач «Рота» - 1 шт. Тонометр - 1 шт. Шина - 2 шт. Ширма - 1 шт. Термометр медичний - 6шт. Каструля - 1шт. Відро оцинковане - 1 шт. Відро пластмасове - 1 шт. Відро для сміття - 1 шт. Ліки вартістю - 797,14 грн. | Тонометр - 1 шт. Ліки - 6000 грн. |
| Господарчий інвентар | Відро для сміття - 3 шт., відро поліетиленове - 2 шт., лопати - 5 шт., лопати для снігу - 17 шт., совок для підлоги - 3 шт., граблі металеві -16 шт., мітла - 12 шт. |  |
| Бібліотека (книги, комп'ютерне обладнання тощо) | Книжковий фонд - 36327 книжка (навчальний фонд -18548 книжок, художній фонд - 17779 книжки) Комп’ютер AMD - 1 шт. Принтер - 1 шт. Колонки звукові - 1 пар. |  |
| Навчальні кабінети (спеціальне навчальне обладнання/комп'ютерне обладнання, меблі) | Комп’ютери - 18 шт. Ноутбук -57 шт. Принтери - 11 шт. МФУ - 10 шт. Комплект для НУШ (ноутбук, МФУ, ламінатор) - 4 шт. Проектори мультимедійні - 32 шт. Стіл комп’ютерний - 5 шт. Телевізор - 8 |  |